Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4782 - ул.Юбилейная д.26, д.28, д.30 -ул.Чукотская 3Б - теплоэнерго | 18.10.23 | 01-50 | 18.10.23 | 03-40 | повреждение КЛ 6 кВ РП-20 ф.205 – ТП-4782(1), КЛ Специнвестпроект, поврежден сторонней организацией при земляных работах. |