Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3583 II Ул.Планетная, д.36,37,38. Ул.Волжская,д.16.40. ТП-3584 I Ул.Планетная, д.39, ул.Ясная,д.32,33,34,35Б. | 18.11.18 | 14-00 | 18.11.18 | 17-06 | ПС Высоковская аварийное отключение ф.609, повреждение КЛ 6 кВ ТП-3584 I к ТП-3189, КЛ 6 кВ ТП-3189 к ТП-3456/3474. сторонней организации. |