Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2333(1) - Б.Заречный 9, 9а. - ул.Архитектурная 6 | 18.11.19 | 14-20 | 18.11.19 | 15-20 | В РП -78 от МТЗ отключился ф.718, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2762(2) – ТП-2399(2) ( Зефс Энерго) |