| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4058 Ул.Елисеева д.7, д.7А. д.7Б, д.8 Ул.Бонч-Бруевича д.2, д.4 Ул.Луганская д.10 Ул.Батумская д.25, д.30, д.32, д.34/12 | 18.11.19 | 07-15 | 18.11.19 | 07-45 | РП-10 откл ф.10-16 от МТЗ, На повреждение КЛ 6 кВ ТП-4058(1) – РП-10 ф.1016 (СИП). |