Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2958 I Больница №33 Ввод №1 | 18.12.23. | 08-40 | 18.12.23 | 10-54 | РП-90 (Заречный Уч-к) аварийное отключение ф.909. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 2958 I - ТП-2705/2192 (Заречный Уч-к) |