Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-516 II Ул. Новая, д.24, 26, 32, 34б, 36. Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение) | 19.02.23 | 07-46 | 19.02.23 | 09-09 | В РП-50 (Зефс-Энерго) действием защиты отключился ф.508. На повреждении КЛ-6кВ ТП-516 II - ТП-442 II. |