| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-266 II Ул. Артельная, д. 6/2 | 19.03.20 | 21-50 | 20.03.20 | 00-46 | Аварийное отключение в РП-52 ф.520 от МТЗ. На повреждение КЛ 6 кВ ТП-478 – ТП-159II (абонентское) |