| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Городской округ Бор | ОАО «Борремфлот», ЗАО «Инженерный центр». п. Октябрьский: ТП-1998 1 сш: Д/С Ивушка, Д/С Мечта | 19.03.21 | 11-44 | 19.03.21 | 11-55 | Отключение ВЛ 35 кВ 3515 на ПС Останкино от МТЗ, на ПС 40 лет Октября дефект ТН-1 35 кВ. (Семеновские сети) |