Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2151 Ул. Завкомовская д.8 ,6/1, 6/2 ,6 котельная | 19.04.17 | 05-53 | 19.04.17 | 07-00 | Аварийное отключение п/с Кировская ф.616 в РП-24 II СШ погашена АВР неуспешно (Заречный РЭС) |