Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1189, ТП-1999, ТП-1997, ТП-1183 (Боталово-4). | 19.04.19 | 08-05 | 19.04.19 | 11-34 | В РП-2 от защит отключился ф.26, на повреждении КВЛ от ТП-1997 до ТП-1183. |
| 2 | г.Бор | ТП-1174 (Боталово-2), ТП-1175 (Боталово-3). | 19.04.19 | 11-08 | 19.04.19 | 14-22 | В РП-1 от МТЗ отключился ф.16, на повреждении КЛ от ТП-1174 до ТП-1175. |