Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-644 I ул. М. Горького д. 65Б. ул. М. Горького д.63 ОАО КБ Ассоциация ул. М. Горького д.65 Б КБ Газпромбанк | 19.04.21 | 00-51 | 19.04.21 | 01-58 | В РП-55 (Нагорный РЭС) отключился ф.555 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 КВ ТП 313 – ТП 125 (Нагорного РЭС) |