Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2472 ул. М. Шоссе д.304 Б ул. ВЛ поселок Тепличный Заречный РЭС. | 19.04.21 | 17-24 | 19.04.21 | 18-16 | РП-89 (Заречный РЭС) Аварийное отключение от МТЗ ф.895. на повреждении КЛ 6 кВ ТП 2034 I – ТП 2291 I (Заречный РЭС) |