Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2958 I Больница №33 Ввод №1 | 19.04.23. | 21-20 | 19.04.23 | 23-12 | РП-90 (Заречный РЭС) аварийное отключение ф.909. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 2265 - ТП-2182/2705 (Заречный РЭС) |