Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-4110 ул. Эпроновская д.10 | 19.05.20 | 00-26 | 19.05.20 | 01-32 | Аварийное отключение пс «Мыза» ф.606 на повреждение КЛ ТП-4110 II – ТП-4303 (Приокский РЭС ЦЭС) |