Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2742 ул. Глеба Успенского д.8, 8 к.1,10,12. Теплопункт | 19.05.23 | 17-14 | 19.05.23 | 20-00 | Аварийное отключение РП-31 ф.314 (Заречный уч. ЦЭС) На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2742 - ТП-2193 (СИП) |