Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г.Н.Новгород | ТП-3148II ул.Силикатная 4, ул.Мокроусова 19 а | 19.06.16 | 20-00 | 19.06.16 | 22-00 | Повреждение КЛ 6 кВ Сормовского РЭС ТП-3049-ТП-3148II |