Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г.Н.Новгород | ТП-5034,ТП-5029,ТП-5038,ТП-5043II ул.Мечникова 37,39,41,43,47,49,51,63,65,67,69,71,73,75,77,79 | 19.06.16 | 18-50 | 19.06.16 | 21-05 | Повреждение КЛ 6 кВ Сормовского РЭС |