Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4100 II СШ Ул.Парниковая д.6 ,д.8 Ул. Сусловой,д.12/2 ,д.12/1 д Ул. Агрономическая д.40 | 19.07.16 | 11-08 | 19.07.16 | 11-48 | РП-56 откл. от защит МВ фид. 560 повреждении у абонента ТП-4646 |