Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2100 II Ул. Таганская д.4/1, 4/3, 4/4, 8/2, 8/3. | 19.07.25 | 21-15 | 19.07.25 | 22-29 | На ПС Фреза от МТЗ отключился ф.24. На повреждении КЛ-6кВ ф.24 ПС Фреза - ТП-2100 II(Зефс-Энерго), КЛ- 6кВ ТП-2100 II - ТП-39 II (Электрон и К). |