Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3591 I ул. Зайцева д.1; д.2; д.3; д.9; д.15 ТП-3592 I ул. Зайцева д.4; д.5; д.6; д.7; | 19.07.25 | 20-25 | 19.07.25 | 20-57 21-12 | В РП-57 (Сормовский РЭС) действием защиты отключился ф.577. На повреждение КЛ 10 кВ ТП-3591 I - ТП-3592 I (СИП). |