Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-5019 2СШ Ул. Мечникова д. 3а, 3б, 48, 50, 52, Ул.Орджоникидзе 25 | 19.08.19 | 23-36 | 20.08.19 | 00-12 | В ТП-5011 II отключился ВН к ТП-5019 II |