Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4110 Ул. Эпроновская д.10 | 19.08.16 | 17-14 | 19.08.16 | 17-46 | Аварийное отключение на п/с Мыза ф.606 Повреждение КЛ 6 кВ абонента. |