Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-673 I СШ ул. Ошарская д. 96А, д.98. | 19.12.23 | 09-53 | 19.12.23 | 11-46 | В РП-74 аварийное отключение ф.749. На повреждении: КЛ 10 кВ РП-74 ф.749 – ТП 673 I (СИП) Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией. |