Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП 629 II Ж/д Казанская набережная 5 ТП-619 II ТП-630 II ТП-650 II Лобачевский Плаза Бизнес-центр. Гостиница Пожарского 1А. Пер. Холодный 10 ТП-674II НСС ТП-717 II. ТП-849 II. ТП-825 II. ТП-744 II. ТП-744БII ( Абон). ТП-744А ( Абон) Родионова 27. 29. 39. 43. ФСБ | 20.01.18 | 02-40 | 20.01.18 | 04-07 | Аварийное погашение РП-206 2 СШ-10 кВ на повреждении кл 10 кВ РП-206 ф. 206-8 – ТП-674 II (Абонент) |