Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-4057 II ул. Вологдина д.4, д.8 ул. Вологдина д.2 Офисный центр ул. Арсеньева д.3, д.5 | 20.01.18 | 10-18 | 20.01.18 | 12-05 | Аварийное отключение РП-23 ф.233(Приокский РЭС) на повреждении кл 6 кВ ТП-4199- ТП-4102 II (Приокский РЭС) |