| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4110 II Ул. Эпроновская д. 10 Жилые дома частного сектора: Ул.Эпроновская,1-13,4,8, ул. Выксунская 3,4,5, ул. Лбищенская 4а,4б,5,5а,5б | 20.01.21 | 14-50 | 20.01.21 | 15-37 | Отключение от защит ф. 606 ПС «Мыза», на повреждении КЛ 6 кВ ПС «Мыза» ф. 606 – РП-23ф. 606/ТП-4303 (Приокского РЭС) |