Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-2034(2) Московское шоссе 324,326,328,330,334,346,344,342, 340,348,350,336,316,318,320,322, 332,336,338. | 20.01.22 | 21-37 | 20.01.22 | 23-00 | В РП-89 (Заречный РЭС) при определении земли, отключили ф.892, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2621 - ТП-2034(2), КЛ Зар.РЭСа |