Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-4433 ИП Мищенко ул. Терешковой д.7Б ОАО «Нижегородоблгаз» ул. Терешковой д.7 ГСК «Сокол» Котельная «Теплоэнерго» ул.Терешковой д.7 | 20.01.22 | 23-08 | 21.01.22 | 00-52 | В РП-43 (Приокского РЭСа) от защит отключился ф.438. На повреждении КЛ-6кВ (Приокского РЭСа) от ТП-4433 до ТП-4473. |