Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г. Н.Новгород | ТП-2287 ул.Подводников 2,5; ул.Геройская 2,3; ВЛ Район ТП-2051 СШ-1 Котельная ул. Геройская, 11а | 20.02.24 | 15-55 | 20.02.24 | 17-25 | Заречный уч. РП-31 ф.31-10 отключение от МТЗ. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-2465(1) - ТП-2041 (КЛ Зефс-Энерго). |