Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-5035 I, ТП-5035 II Ул.Рябцева д.1а, д.12. ТП-5024 Ул.Рябцева д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15. д/с №318 ТП-5109 Ул.Рябцева д.34. Ул.Героя Давыдова д.14, д.16, д.22. | 20.03.18 | 10-20 | 20.03.18 | 11-45 | Полное погашение ПС Беркут по 110 кВ. |