Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-650 II Бизнес Центр на ул.Семашко, д.37 | 20.03.21 | 10-40 | 20.03.21 | 13-20 | В ТП-619 II от защит отключился ВН к ТП-650 II. На повреждении КЛ-10кВ ТП-619 II – ТП-650 II (Специнвестпроект) сторонней организацией при земляных работах. |