Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4040 I СШ Котельная ТП-4674 Ул. Батумская д.13, 9В д/с 143 ТП-4764 ул. Пятигорская д.18а, д.16, д.18. ул. Батумская д.1 | 20.04.21 | 09-52 | 20.04.21 | 11-40 10-43 | В РП-10 аварийное отключение ф.109 от МТЗ на повреждении КЛ 6 кВ: 1.ТП 4764 II – РП 10 ф.109 (СИП) при земляных работах сторонней организации; 2. КЛ 6 кВ ТП 4774I – ТП 4674 (СИП) |