Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 I СШ ул. Генкиной д. 42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 I ООО Вымпелком (Билайн) | 20.04.22 | 10-19 | 20.04.22 | 11-41 | РП-74 аварийное отключение ф.743 от МТЗ. на повреждении: КЛ 10 кВ ТП 790 I – ТП 549 I(СИП) |