Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4709 ул. Юбилейная д.37, 38. Ул. Головнина д. 36а, 43. Ул. Чукотская д.32а. ТП-4582 ул.Ванеева д. 181-197. ул.Кузнечихинская д. 82-88 ул.Молдавская д. 44-60, 43-59. ул.Эльтонская д. 33-51, 52-68. ул.Грузовая д. 1-19, 2-20. ул.Кузнечихинская д. 90-98,87-109. ул.Кабардинская д. 1-21,2-20 . ТП-4021 ул. Норвежская д. 4, д.6, д.6/2 ул. Эльтонская д. 38 Почта № 106 ул. Норвежская д. 4 ГРП Нижегородоблгаз ул. Норвежская д.4 Теплопункт ул. Норвежская д.6 ТП-4782 - ул. Юбилейная д.26, д.28, д.30 -ул. Чукотская д. 3Б, д.3А ЦТП Теплоэнерго ул. Чукотская д.5А ТП-4429 ул.Чукотская д.5,д.16,д.18,д.20,д.22,д.24 Ул.Бекетова д.49Б,д.49А,д.55,д.51,д.53,д.51А, д.53А ТП-4087 ул. Агрономическая д.132/35, д. 136. ул. Кузнечихинская д.37 | 20.04.23 | 17-01 | 20.04.23 | 17-14 | На ПС НИИТОП действием МТЗ отключился ф.609. На повреждении КЛ-6кВ ф.609 ПС НИИТОП - РП-20 II СШ-6кВ (СИП). Поврежден сторонней организацией |