Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4033 I СШ Ул. 40 лет Победы д. 12, 13, 17 | 20.05.17 | 05-20 | 20.05.17 | 07-18 | В РП-27 откл. ф.271 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ Теплоэнерго ТП-4031 I-РП-27 ф.271 |