Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1174 (Боталово-2), ТП-1175 (Боталово-3). | 20.05.19 | 07-21 | 20.05.19 | 10-21 | В РП-1 от МТЗ отключился ф.16, на повреждении КЛ от ТП-1175 до ТП-1183. |