Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4574 II Ул. Бекетова д.4б, 6, 6в; Пер. Светлогорский д.13, 16 | 20.06.16 | 12-30 | 20.06.16 | 13-15 | РП-40 авар. откл. фид.617 ООО «Зефс-энерго» |