Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4595 Ул. Бекетова, д.71, 73, 75а. ул. Юбилейная, д.39а, 41, 41а. ул. Ольховая, д.1-15, 2-14. ул. Юная, д.1-13, 2-14. ул. Каменская, д.1-17, 2-16. | 20.06.20 | 21-00 | 20.06.20 | 23-52 | В РП-47 (Приокского РЭСа) от МТЗ отключился ф.47-11. На повреждении КЛ-10кВ ТП-4595 – ТП-4550 (Приокского РЭСа) |