| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород | ТП-663 I. Бизнес-центр ул. М.Горького, д.195. | 20.06.22 | 19-56 | 20.06.22. | 21-24 | РП-206 от МТЗ отключился ф.206-5. На повреждении КЛ 10 кВ Ф.206-5 РП-206 - ТП-988 I(СИП). Повреждение при земляных работах сторонней организацией. |