Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4818 Ул. 40 лет Октября д. 5а, 7б, 21а. Ул. Энергетиков д.2 | 20.08.23 | 09-33 | 20.08.23 | 11-07 | В РП-10 при отыскании земли отключён ф.10-10. На повреждении КЛ-6 кВ Россети ТП-4534/ТП-4291. |