Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2700 II СШ Ул. Зеленодольская,54 Ул. Зеленодольская,54 А ТП-2151 Ул. Завкомовская 6, 6/1, 6/2, 8. | 20.09.18 | 09-57 | 20.09.18 | 11-22 11-58 | Аварийное отключение п/с Кристалл ф.14 от МТЗ Повреждение КЛ ЗаречногоРЭСа |