Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Нижний Новгород. | ТП-2944 Ул. Проспект Ленина д.15, 15/1, 17, 19, 19а. | 20.10.18 | 12-22 | 20.10.18 | 14-38 | Аварийное отключение РП-37 ф.370 (Заречный РЭС ЦЭС) На повреждение КЛ 6 кВ ТП-2944 - ТП-2443 II (абонентский) |