Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3322 I СШ ул. Белозерская д. 1, 2, 2а, 5, 6. ТП- 3353 I СШ ул. Белозерская д 3, 4. | 20.10.21 | 16-36 | 20.10.21 | 16-52 | При определении земли на 1 СШ 6кВ в РП-99 откл. ф.991 На повреждении КЛ 6кВ ТП-3322I – ТП-3353I при земляных работах сторонней организацией |