Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-507 II СШ ул. Бориса Панина д. 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 5к5, 7к1, 7к2. | 20.10.22 | 03-35 | 20.10.22 | 04-45 | В РП-81 (Нагорный РЭС) действием МТЗ отключился ф.813. На повреждении КЛ 6 кВ РП-81 ф.813 - ТП-507-II (Нагорный РЭС). |