Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-3584 II ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул Планетная 39 ТП-3583 II ул Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 ТП-3448 Ул. Ясная д. 30,31 | 21.02.17 | 11-40 | 21,02,17 | 12-40 | п/с Высоковская 2СШ погашена отключение ВЛ 108 110кВ |