Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-2151 Ул. Завкомовская 6, 6/1, 6/2, 8. Котельная | 23.03.17 | 15-03 | 23.03.17 | 16-37 | Отключение в РП-24 ф.246 Повреждение КВЛ 6кВ ТП-2006I –ТП-2877 Заречного РЭС |