| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород. | ТП-5033 ул. Чаадаева д. 12а стадион " Полёт" ТП- 5001 ул. Чаадаева, д.14, д.10, д.12 ТП- 5031 ул. Чаадаева, д.2, д.4, д.8, д.6а, ул. Чаадаева д.2б Техникум ТП-5039 (1) нежилые стр. ул.Чаадаева, 10А,10Б,10Г,10Д,10К,10Л,10С; 12Б. | 21.03.24 | 01-21 | 21.03.24 | 02-24 | РП-81 при отыскании земли в сети 6 кВ отключён ф.818. На повреждении КЛ-6 кВ СИП ТП-5001 - ТП-5033. |