Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2700 II СШ Ул. Зеленодольская,54 Ул. Зеленодольская,54 А | 21.04.17 | 16-30 | 21.04.17 | 18-00 | Аварийное отключение п/с Кристалл ф.14 от МТЗ Повреждение КЛ ЗаречногоРЭСа |