Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | ТП-527 ул. Космонавтов д.7, ул. Кирова д.21, Д/С № 30. | 21.05.18 | 21-12 | 21.05.18 | 23-10 | В ТП-527 отключился вводной автомат Т-2 0,4 кВ |