Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2304. Ул. Болотникова д.7,9 | 21.05.22 | 02-45 | 21.05.22 | 06-15 | Аварийное отключение в РП-27 ф274 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2304 I- ТП-2036 (аб) |